| 安装位置 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 商标 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层NICU | 蓄电池 | 12V/100AH | 29 |  |  |  |  |
| 15层ICU | 蓄电池 | 12V/65AH | 29 |  |  |  |  |
| 医技楼3层检验科 | 蓄电池 | 12V/100AH | 29 |  |  |  |  |
| 16层手术室 | 蓄电池8套 | 12V/26AH | 128 |  |  |  |  |
| 血液科EPS | 蓄电池 | 12V/26AH | 16 |  |  |  |  |
| 电池回收 | 蓄电池 | 12V/100AH | 58 |  |  |  |  |
|  |  | 12V/65AH | 29 |  |  |  |  |
|  |  | 12V/26AH | 144 |  |  |  |  |
| 安装运输搬运费 | 12套电池的拆除及安装 |  | 1 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

弥勒市中医医院特殊科室

UPS蓄电池报价表

公司名称：

联系方式：