## Sheet1
弥勒市中医医院2022年拟购置设备
序号 | 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 | 是否有收费标准 | 医保是否报销 | 耗材是否通用 | 单价（万元） | 合计（万元）
1 | 微波治疗仪 | 型号：WB-310 | 台 | 1
2 | 直接检眼镜 | JY-A-XPB | 台 | 1
3 | 超声波婴儿身高体重测量仪 | 自动检测功能、数据输出格式、评价系统；双液晶屏显示等。 | 台 | 1
4 | 韦氏记忆工具箱 | PSC-13WSJY | 套 | 1
5 | 儿童韦氏工具箱 | PSC-13WSET | 套 | 1
6 | 幼儿韦氏工具箱 | PSC-13WSY3 | 套 | 1
7 | 抢救车 | 宽：75cm；5层 | 辆 | 1
8 | 心电监护仪 | Umec10 | 台 | 3
9 | 注射泵（双通道） | WIS-50F6 | 台 | 1
10 | 下肢关节功能康复机 | 时间：0—20分钟 | 台 | 1
11 | 中药离子导入仪 | 型号：NPD-5AS | 台 | 1
12 | 微波治疗仪 | 输出功率：理疗：0-80W,治疗0-99W | 台 | 2
13 | 定焦转接器C型 | PrecisionAC | 套 | 1
14 | 光导纤维 | 6.5毫米10英尺 | 套 | 1
15 | 心电监护仪 | 型号：CM10 | 台 | 2
16 | 体位垫（手术床垫组合5101） | 头部：50*23*1.5cm 躯干部：100*50*1.5cm 腿部：50*50*1.5cm | 套 | 1
17 | 体位垫3102-1 | 63*46*15cm | 个 | 1
18 | 体位垫4101-26 | 38*18*15cm | 个 | 1
19 | 体位垫4104-7 | 40*15*5cm | 个 | 2
20 | 体位垫4104-2 | 40*24*1.5cm | 个 | 2
21 | 体位垫4104-3 | 50*30*1.5cm | 个 | 2
22 | 输液泵 | SK-6001 | 台 | 1
23 | 微量注射泵（双泵） | SN-50F6 | 台 | 1
24 | 动态心电记录器 | DMS300-4 | 个 | 1
25 | 动态血压监护仪 | DMS-ABP | 个 | 1
26 | 新型多功能护理实习模型 | KAY-1A新型 | 个 | 1
27 | 高级基础护理实习操作模型 | KAY/H70新型 | 个 | 1
28 | 男性导尿训练模型 | KAY/H70/2 | 个 | 1
29 | 女性导尿训练模型 | KAY/H70/2 | 个 | 1
30 | 血压测量仿真手臂 | KAY-S7 | 个 | 1
31 | 高级手臂静脉注射及穿刺模型（带三角肌注射） | KAY-S2 | 个 | 1
32 | 压疮护理垫 | 大小型号 | 套 | 1
33 | 约束带 | 腕部、漆关节、躯干 | 套 | 1
34 | 无菌技术操作培训用物 |  | 套 | 1
35 | 输液架 | 移动 | 个 | 2
36 | 高清医用液晶 | EIZO 26 | 台 | 1
37 | 内镜专用台车 | A-20 | 台 | 1
38 | 图文工作站 |  | 套 | 1
39 | 测漏器 | LT-7T | 个 | 1
40 | 水瓶 | WT-603 | 个 | 1
41 | 心电监护仪 |  | 台 | 2
42 | 输液泵 | 型号：SY-1200 | 套 | 1
43 | 经皮胆红素测定仪 | 型号：JH20-1B | 台 | 1
44 | ABS五层药品抢救车 | C-036 750*480*930 | 台 | 1
45 | 温湿化高流量氧疗系统配件（原设备升级） |  | 台 | 1
| 合计 |  |  | 54