## Sheet1
弥勒市中医医院2022年拟购置设备
序号 | 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量 | 是否有收费标准 | 医保是否报销 | 耗材是否通用 | 单价（万元） | 合计（万元）
1 | 声导抗中耳功能分析仪 | 型号：AT235 | 台 | 1
2 | 电脑验光仪 | 型号：KP-800 | 台 | 1
3 | 眼底照相机 | 型号：TRC-NW8 | 台 | 1
4 | 强力超声刀GEN11 | GEN11主机、FSW11发生器脚踏开关 | 套 | 1
5 | 视频脑电图 | NationBTV | 台 | 1
6 | 血气血氧电解质和代谢物分析仪 | 适合于全血、血清及其他生物液体其他专业要求的测定；标本进样后再70秒内完成测定全部参数。 | 台 | 1
7 | 超声骨密度仪 | 型号：BMD-9M3 | 台 | 1
8 | 成人韦氏智力测验系统 | PSC-WSCRZL | 套 | 1
9 | 阴道镜 | 型号：3MLLED | 台 | 1
10 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 型号：FTS-6 | 套 | 1
11 | 强脉冲光治疗仪 | 型号：NBL-I | 台 | 1
12 | 高频电灼仪 | RF输出功率：0-45W可调，RF输出频率：1MH；RF输出模式:连续、脉冲输出； | 台 | 1
13 | 色素调Q激光治疗仪 | 激光主机1台、导光臂一套、脚踏开关一个、主机控制钥匙一套、治疗手柄一套 | 台 | 1
14 | 数字化高清晰医用摄像控制单元 | 型号：AC camera | 套 | 1
15 | 数字化高清晰医用摄像头 | 摄像头遥控按键编程功能≥14种 | 套 | 1
16 | LED冷光源 | 通用光纤卡口，无需适配器 | 台 | 1
17 | 高频肛肠治疗仪 | ZZ-IV500B型 | 台 | 1
18 | 全自动免疫印迹分析仪 | Tenfly Phoeix-A | 台 | 1
19 | 血管B超机 | 型号：SM011 | 台 | 1
20 | HEOS冷刀宫腔镜手术系统 | 多功能高清晰内窥镜系统 | 套 | 1
21 | 面部皮肤注射泵 | Skin 2 Skin Med | 台 | 1
22 | 超高清全数字影像处理中心 | VP-7000 | 台 | 1
23 | 光源系统 | BL-7000 | 台 | 1
24 | 超高清电子胃镜 | EG-760R | 条 | 1
25 | 自动止血带系统 | A.T.S 2200 | 台 | 1
26 | 超高清电子结肠镜 | EC-760R-V/M | 条 | 1
27 | 射频治疗系统 | 型号：PMG-230 | 台 | 1
28 | 医用臭氧治疗仪 | 型号：OZOMEDSmartline | 台 | 1
29 | 椎间孔镜 | 型号：FS63421810 | 套 | 1
30 | 平面液晶监视器 | 26英寸 | 台 | 1
31 | 微波治疗仪（双头） | HB-WL | 台 | 1
| 合计 |  |  | 31