西门子CT（AS 64排）维护保养要求

- 一、设备基本情况

- 名称：西门子CT （AS64排）

- （二）数量：1台

（三）服务时间：1年

（四）服务地点：弥勒市中医医院

（五）目前使用状态：正常使用

- 二、维护保养相关要求

- （一）每季度定期对设备进行维护保养

- （二）无次数限制叫修

- （三）单次维修300元内配件免费

- （四）设备发生故障响应时间12h，技术故障排除时间12h