| 弥勒市中医医院拟校验检验设备仪器明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号/规格 | 校准数量 |
| 1 | 洁净工作台（鑫贝西） | BBS-SDC | 1 |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱(美菱) | YCD-FL450 | 2 |
|  |  | YCD-EL450 |  |
| 3 | 生物安全柜（鑫贝西） | BSC 1500A2-X | 2 |
|  |  | BSC 1500A2-X |  |
| 4 | 全自动核酸提取仪(硕世) | SSNP-9600A | 1 |
| 5 | 全自动医用PCR分析系统（天隆） | Gentier-96E | 2 |
|  |  | Gentier-96E |  |
| 6 | 高压灭菌器（致微） | GR85DP | 1 |
| 7 | 迷你离心机（佑宁） | Mini-6k | 2 |
|  |  | Mini-6k |  |
| 8 | 混合仪（佑宁） | Mix-2500 | 2 |
|  |  | Mix-2500 |  |
| 9 | 移液器 | 2-20（单枪） | 2 |
|  |  | 20-200（单枪） | 1 |
|  |  | 50-200（单枪） | 1 |
|  |  | 100-1000（单枪） | 1 |
|  |  | 5-50（单枪） | 1 |
|  |  | 0.5-10（排枪） | 1 |
|  |  | 10-100（单枪） | 1 |
| 10 | 温度计 |  | 1 |
| 11 | 酶标仪 | MB580 | 1 |
| 12 | 酶标快速孵育器 | MkF-6 | 1 |
| 13 | 洗板机 | SK961 | 1 |
| 14 | 梅毒水平旋转仪 | Vortex Mixer | 1 |
| 15 | 生物安全柜 | BHC-1300IIA2 | 1 |
| 16 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 1 |
| 17 | 天隆核酸提取仪 |  | 1 |
| 拟校验设备报价合计： |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |