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	序号
	仪器名称
	仪器型号/规格
	校准数量

	1
	洁净工作台（鑫贝西）
	BBS-SDC
	1

	2
	医用冷藏冷冻箱(美菱)
	YCD-FL450
	2

	
	
	YCD-EL450
	

	3
	生物安全柜（鑫贝西）
	BSC 1500A2-X
	2

	
	
	BSC 1500A2-X
	

	4
	全自动核酸提取仪(硕世)
	SSNP-9600A
	1

	5
	全自动医用PCR分析系统（天隆）
	Gentier-96E
	2

	
	
	Gentier-96E
	

	6
	高压灭菌器（致微）
	GR85DP
	1

	7
	迷你离心机（佑宁）
	Mini-6k
	2

	
	
	Mini-6k
	

	8
	混合仪（佑宁）
	Mix-2500
	2

	
	
	Mix-2500
	

	9
	移液器
	2-20（单枪）
	2

	
	
	20-200（单枪）
	1

	
	
	50-200（单枪）
	1

	
	
	100-1000（单枪）
	1

	
	
	5-50（单枪）
	1

	
	
	0.5-10（排枪）
	1

	
	
	10-100（单枪）
	1

	10
	温度计
	
	1

	11
	酶标仪
	MB580
	1

	12
	酶标快速孵育器
	MkF-6
	1

	13
	洗板机
	SK961
	1

	14
	梅毒水平旋转仪
	Vortex Mixer
	1

	15
	生物安全柜
	BHC-1300IIA2
	1

	16
	立式灭菌器
	LMQ.C
	1

	17
	天隆核酸提取仪
	
	1
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