相关耗材参数
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1.阴阳灸主要技术参数：适用于膝关节，犊鼻穴，环跳穴，
百会穴，膻中穴等。
2. 灸行灸主要技术参数：作用于脏腑功能失调，主要针对女性妇科，内分泌失调，女性经期不调，子宫肌瘤，减肥美容等。
3.温灸磁疗红光罐：外形尺寸82x110mm，重量410g，表面温度45-80℃，表面磁场50-250T，红光波长630+10nm，红光发光强度 800-1400mcd，LED红光灯6只
