## Sheet1 (2)
临床营养科肠内营养配制室洁净工作台等一批设备、工具市场询价清单
序号 | 产品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 配置或参数 | 规格型号（仅供参考） | 用途 | 必须满足的要求 | 资质类别提示 | 其它
1 | 洁净工作台 |  |  |  |  | 62*52*82cm | 用于配制肠内营养制剂使用 | 自带紫外线消毒，送风口有过滤器 | 须具备二类医疗器械供应商专项资质；每款设备单独提供：医疗器械注册证、产品技术要求、出厂检测报告、第三方洁净度/温度校准检测报告等。 | 营养科配制室可用摆放空间狭小，各设备实际摆放区域尺寸有限，建议所有意向报价单位务必在报价前踏勘现场，结合实地空间尺寸后再进行报价，若未到场踏勘现场的供应商提交的文件，我院将审慎评估；其次提交的材料中需有产品图片。
2 | 医用冷藏柜 |  |  |  |  | 单门双层60*58*160cm | 用于开封后营养素及其他样品的存放 | 可显示温度
3 | 医用消毒柜 |  |  |  |  | 单门双层55*40*164cm | 用于不锈钢、玻璃器皿消毒 | 立式不锈钢消毒柜
4 | 医用冷冻柜 |  |  |  |  | 200L;80cm*56cm | 用于药品存放；特殊营养素需要冰冻保存 | 温度需不低于零下16—18度
5 | 多功能冷热净化饮水机 |  |  |  |  | 48*32*119cm | 用于配制肠内营养制剂 | 一开一温，接自来水，有净化功能，可显示温度，可定时 | 须具备涉水产品卫生许可批件、整机3C强制认证、水质安全检测报告
6 | 标签打印机 | [5 empty] | 用于配制室营养素标签打印 |  | 满足通用电器要求即可
7 | 微波炉 |  |  |  |  | 20L | 用于加热肠内营养制剂 |  | 满足通用电器要求即可
8 | 破壁机 |  |  |  |  | 1.2L | 用于配制肠内营养制剂使用，需搅拌营养素 |  | 满足食品通用设备要求即可
9 | 食物秤 |  |  |  |  | 1000g/0.1g | 用于配制肠内营养制剂使用 |  | 须具备计量器具型式批准证书、出厂计量检定合格证
10 | 保温冷藏包 |  |  |  |  | 28L,37cm*29cm | 用于配送肠内营养制剂使用 | 有底板，侧面有支撑 | 满足通用保温耗材要求即可
11 | 量杯 |  |  |  |  | 350ml | 用于配制肠内营养制剂使用 | 能耐受高温消毒 | 提供相关产品厂家资格证即可
12 | 量杯 |  |  |  |  | 500ml | 用于配制肠内营养制剂使用 | 能耐受高温消毒